Объявление о проведении закупа товаров

способом  запроса ценовых предложений согласно правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг от 04 июня 2021 года №375

КГП на ПХВ «Поликлиника Павлодарского района» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, находящийся по адресу: г. Павлодар, пр. Нурсултана Назарбаева, 200, объявляет о закупе способом запроса ценовых предложений следующих изделий медицинского назначения:

| № | Наименование | Характеристики | Ед.изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центрифуга лабораторная настольная с ротором | Центрифуга обеспечивает установку частоты вращения пробиркодержателя ступенями – 1000, 1500, 3000 об/мин. Время установления рабочего режима и время торможения – не более 3 минут. Максимальная величина фактора разделения -1450. Максимальный объем центрифугата – 180 мл. Центрифуга имеет систему безопасности, обеспечивающую: блокирование включения вращения пробиркодержателя при открытой крышке; блокирование открытия крышки до полной остановки пробиркодержателя. Центрифуга оснащена 24-местным пробиркодержателем. Пробиркодержатель предназначен для работы с пробирками типа «вакутайнер» вместимостью от 1,7 до 10 мл. При этом возможно одновременно устанавливать пробирки: – 12 шт вместимостью от 1,7 до 5 мл и 12 шт вместимостью от 7 до 10 мл или 24 шт вместимостью от 1,7 до 5 мл. Питание от однофазной сети переменного тока: потребляемая мощность 300 ВА, напряжение 220 В, частота 50 Гц. | шт. | 10 | 325000 | 3250000 |
| 2 | Облучатель бактерицидный с двумя лампами настенно-потолочный, тип открытый 2х30-01 | Облучатель бактерицидный с двумя лампами настенно-потолочный, тип открытый 2х30-01 | шт. | 40 | 48000 | 1920000 |
| 3 | Аппарат лазерный терапевтический | Длина волны ИК — излучения лазера и светодиодов, мкм 0,85-0,89. Частота повторения импульсов лазерного излучения, Гц 5, 10, 50, 80, 150, 600, 1500, 5000. Мощность излучения светодиодов, мВт от 0 до 100. Импульсная мощность излучения лазера Вт 12-15. Магнитная индукция, мТ, не менее 20. Таймер, мин от 0,25 до 15. Электропитание от сети 220/110В, 50/60 Гц. | шт. | 1 | 240000 | 240000 |
| 4 | Облучатель ртутно-кварцевый на штативе | Напряжение 220 В. Потребляемая мощность не более 1000 ВА. Источник излучения, тип лампы ДРТ-400 | шт. | 1 | 135435 | 135435 |
| 5 | Аппарат для местной дарсонвализации | Питание от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Мощность, потребляемая из сети не более 80 ВА. Частота высокочастотных колебаний 110±5,5 МГц. Длительность моделирующих импульсов 100 мкс. Частота следования импульсов 50 Гц. Число рабочих электродов не менее 8. Максимальная длина искры с электродов 25 мм. | шт. | 1 | 560000 | 560000 |

Место поставки: Павлодарская область г. Павлодар, пр. Нурсултана Назарбаева, 200. Срок поставки: 15 календарных дней с момента подписания договора. Условия поставки: до склада Заказчика по вышеуказанному адресу. Выделенная сумма: 6 105 435 тенге.

Место предоставления: г. Павлодар, пр. Нурсултана Назарбаева, 200, бухгалтерия в рабочие дни. Окончательный срок подачи ценового предложения: до 13.00 часов 04.11.2021 года.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 14.30 часов 04.11.2021  года г. Павлодар, пр. Нурсултана Назарбаева, 200 бухгалтерия. Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. На конверте написать дату и время вскрытия, надпись «ИМН». Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг от 04 июня 2021 года №375.

Приложение 12

к приказу Министра

здравоохранения и

социального развития

Республики Казахстан

от «__»________2017 года №___

Форма

### Ценовое предложение потенциального поставщика

### (наименование потенциального поставщика) (заполняется отдельно на каждый лот)

Лот № ____

| № п/п | Содержание |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Описание лекарственного средства (международное непатентованное наименование, состав лекарственногосредства, техническая характеристика, дозировка и торговое наименование), изделия медицинского назначения |  |
| 2 | Страна происхождения |  |
| 3 | Завод-изготовитель |  |
| 4 | Единица измерения |  |
| 5 | Цена ___ за единицу в ___ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |  |
| 6 | Количество |  |
| 7 | Общая цена, в _______ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |  |

_________ Печать (при наличии) _______________________________________

Подпись             должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается как цена, определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика.